Краткое описание программы управления блоками 099-127.

Связь

Включение / Выключение управления коммутатором. При отмеченной галочке связь будет устанавливаться автоматически при запуске программы и при включении / выключении коммутатора из сети.

Синхр

Групповое переключение всех отмеченных в данной колонке коммутаторов по нажатию кнопки  (Канал1, Канал2) на одном из них.

IP адрес

Сетевой адрес коммутатора.

Имя

Поле ввода имени соответствующего канала вещания. Имя сохраняется в памяти коммутатора по нажатию кнопки Enter после ввода.

Канал

Кнопки ручного или автоматического переключения коммутатора.

Сигнал

Наличие входного сигнала.

GPI

Наличие на входе сигнала GPI.

БП

Исправность блоков питания.

Об/Т

Исправность вентилятора охлаждения и контроль температуры блока.